询   价  响  应  文   件

| 项目编号: |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  |
| 采购人： |  |
| 供应商（盖章）： |  |
| 供应商法定代表人 （签字或盖章）： |  |

二○二五年  月

一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：        性别：          年龄：         职务：

系                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                （盖单位章）

年     月     日

二、法定代表人授权委托书

（采购人）：

（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的询价，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自_____年___月___日至_____年___月___日签字有效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

被授权人（签字）：

身份证号码：

粘贴：1、法定代表人身份证（复印件） 2、被授权人身份证（复印件）

三、报 价 一 览 表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价（元） |  |
| 供货期 | 自合同签订之日起根据采购人要求分批购入，定时定量送至指定地点。 |
| 备 注 |  |

注：1.本表报价均系人民币报价，最小单位为元；

2．本表中投标报价为合同结算价，采购方不再支付其它任何费用；

3．本表必须按要求由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖供应商单位公章，否则将被视为无效报价。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或授权代表：                （签字）

日    期：          年      月      日

四、明细报价表

单位：元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7米单臂路灯 | 光源200W，灯杆采用优质Q235碳钢卷制而成，横面无焊缝且焊接面无气泡无夹渣高度7米口径80-189mm，厚度5mm。挑臂为60圆管厚度3mm，法兰采用激光切割工艺，各角R弧处理尺寸为400*400*25mm。灯杆整体采用热镀锌防腐处理表面采用静电喷塑处理 | 套 | 304 |  |  |  |  |  | 一、灯杆技术要求： 1、灯杆线条流畅，造型美观大方，锥度比合理，圆柱形杆体任一截面不得失圆。 采用连续自动弧形焊接，一次成形，按抗震7级/抗风力12级设防；防水内漏措施 可靠。 2、灯杆采用内外热浸镀锌工艺，镀锌层厚度≥65mm，整灯表面选用杜邦塑粉静电喷涂处理。塑层厚度≥100um，灯体表面不生锈、耐强腐蚀、抗风化及使用寿命长等特点。 3.配件要求：采用凸式安全门，设定上锁装置，所有紧固件为不锈钢材质，可靠耐 久易操作。 二、灯具技术要求： 1、造型美观，配光合理；光效高，低眩光光学系统，低风阻，IP65防护等级，Ⅱ级电气性能，COSΦ=0.9。防腐蚀、防晒性能好，油漆均匀不起泡，灯具在开盖状况下处于断电状态，灯口位置可调。 2、灯体、灯盖为压铸铝；反射罩为高纯铝。 3、光源采用LED灯。 |
| 2 | 6米单臂路灯 | 主杆：口径80-110mm，成品壁厚5.0mm 光源：80W 法兰：260*260*10mm | 套 | 61 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、分项报价总计价格必须与报价一览表一致。2、所有价格均用人民币表示，单位为元。3、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应采购要求。4、供应商必须按采购人提供的采购清单对应栏目内容填写。

五、营业执照

六、承诺函

致：                  （采购人）

我公司参与了贵单位组织的                  （项目名称）的询价，在此郑重承诺：

1、在国内进行了工商注册，具有有效的企业营业执照，在人员、资金、设备等方面具备完成本项目采购需求的能力；

2、具有良好信誉及口碑，应依法纳税；

3、具有良好的财务状况；

4、具有完善的质量保证和售后服务体系；

5、供应商在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站企业未被列为失信被执行人、严重失信主体名单、经营（活动）异常名录；且企业及法定代表人在“中国裁判文书网” （https://wenshu.court.gov.cn）查询近三年无行贿犯罪记录；

6、在参加本招标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有因质量事故被限制投标或被有关部门进行处罚或通报批评。

我单位对以上承诺内容的真实性负责，若有虚假，愿意放弃本项目的中标资格，并赔偿因此给采购人及相关单位带来的直接或间接经济损失。

特此承诺。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或授权代表：                （签字）

日    期：          年      月      日